柳州职业技术学院采购询价

招 标 公 告

各报价人：

欢迎具有监控系统销售、安装资质单位参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：安防监控系统询价采购

二、项目内容：安防监控系统询价采购，具体内容详见报价表。

三、各报价人须就《报价表》中的各分标内容作完整唯一报价，但不能对部分内容进行报价，否则报价无效。

四、报价人资格：

国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求，且具备合法资格的供应商；

五、报价文件内容：

1、报价人可到采购方柳州职业技术学院现场勘查，了解场地大小及安装位置等需求（联系人，01分标：宿管中心0772-3156037 俞老师；02分标：保卫处0772-3156273钟老师）；

2、以下各项均要加盖报价人单位公章，并须由法定代表人或委托代理人在规定签名处逐一签名，必须提供，否则其报价无效。

3、报价人在报价文件中必须提供有效的“营业执照”副本复印件（清晰反映企业有效年检情况记录和包含本项目采购需求的经营范围）；

4、报价人在报价文件中须提供询价采购货物的详细技术资料和报价表（附报价有效期）及售后服务承诺书；

5、法定代表人身份证明书；

6、授权委托书及委托代理人身份证复印件（委托代理时）；

7、技术规格偏离表；

8、针对分标01、02的施工方案和参与本项目工程技术人员一览表；

9、2012年以来监控项目业绩一览表，合同复印件2份。

10、投标人认为须提供的其它资料。

六、报价文件递交方式、地址及时间：报价文件一式两份（正本一份、副本一份）再将报价正、副本文件一并装入报件文件袋中加以密封（如果正本与副本不符，以正本为准），并在封贴处密封签章（报价人单位公章、法定代表人或其委托代理人签名均可），必须于2013年9月 25日下午4时正前密封递交至柳州职业技术学院资产管理科105室，逾期不予接收。

七、询价结果确定原则：在满足询价采购条件书实质性要求情况下，“在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商”。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

八、联系方式：柳州市职业技术学院后勤与资产管理处

地 址：柳州市社湾路28号行政楼105室

联系人：蒋老师    联系电话：0772-3156307

柳州职业技术学院

2013-9-17

报 价 表

说明：为保证与原有设备良好兼容以及降低后期整体维护维修成本，请各投标人按本一览表中的品牌型号进行报价，投标人可选用同品牌的更高型号替代，但这些替代的产品必须实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，否则投标无效。

01分标：食堂安防监控

报价人全称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 性能参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2312D-I | • 最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像 • 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米 • ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 可支持3D数字降噪 • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 • 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 功能齐全:心跳,镜像等 |  | 48 | 只 |  |  |
| 2 | 高清枪形网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3212D-I5 | • 最高分辨率可达1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像 • 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 • 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 • 采用EXIR 点阵式红外灯技术，照射距离可达50 -60米(原来是20-30米) • ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 • 支持3D 数字降噪 • 支持双码流,支持手机监控 • 符合IP66 级防水防尘设计,可靠性高 • 支持背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 功能齐全:心跳,镜像,水印等 |  | 6 | 只 |  |  |
| 3 | 开关电源 | 国产 | 12V2A | 与本项目设备配套 |  | 54 | 个 |  |  |
| 4 | 枪形摄像机支架 | 国产 |  | 与本项目设备配套，与本项目配套，壁装支架，铝制，喷塑白色 |  | 6 | 个 |  |  |
| 5 | 防水电源箱 | 国产 | 监控专用 | 与本项目设备配套 |  | 6 | 个 |  |  |
| 6 | 电源盒 | 国产 | 监控专用 | 与本项目设备配套 |  | 48 | 个 |  |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8608N-ST | 1. 可接驳网络摄像机、网络快球和网络视频服务器； 2. 可接驳第三方（AXIS、Panasonic、SANYO、SAMSUNG）网络摄像机； 3.可接驳支持ONVIF、PSIA标准的网络摄像机； 4. 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5. HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p； 6. 支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，支持HDMI与VGA双操作模式，可分别进行预览和回放； 7. 支持预览图像与回放图像的电子放大； l 采用HIKVISION云台控制协议时候，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放； 8.支持假日录像和抓图配置； 9. 支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份； 10. 支持冗余录像、抓图设置； 11.支持多画面分割下不同通道并行预览与回放； 12.支持最大16路4CIF实时同步回放； 13. 支持标签定义、查询、回放录像文件； 14.支持录像文件倒放功能； 15. 支持按事件查询、回放、备份录像文件； 16.支持重要录像文件保护功能； 17.支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量； 18.支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期； 19.支持eSATA盘库，可用于录像和备份； 20.支持IPv6协议； 21.支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 22. 支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）等协议； 23. 首创的双操作系统设计，系统运行更加可靠。 |  | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8616N-ST |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-ST |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 监控专用硬盘 | 西数 | 监控版2TB | 64M/7200转/监控专用/三年全免费保修 |  | 16 |  |  |  |
| 11 | 显示器 | 三星 | 19寸 | 19寸宽屏液晶显示器 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | 机柜 | 金盾 | 19U |  |  | 4 |  |  |  |
| 13 | 集中控制软件 | 海康威视 | IVMS-7000 | 1) 可靠性设计 支持多种操作系统，包括Windows，Linux，Unix等；支持服务器集群和容灾备份全面网管设计，时刻监控设备和各模块状态 线程监护技术，故障快速自恢复 2) 伸缩性设计 支持单中心多级联网和多中心级联模式，联网结构和无限延伸 CLUSTER技术和分布部署，联网规模可无限扩展，支持多种数据库，包括MYSQL，ORACLE，Microsoft SQLServer，Sybase等。 3) 扩展性设计 专门的集成服务器实现与其它技术和业务系统的可靠、有机的集成 标准的Webservice接口，为其他应用系统提供开放性的服务 模块化设计使得功能和业务扩展方便快捷 4) 兼容性设计 设备接入热插拔技术，快速接入新设备 专门的设备代理服务模块，设备接入稳定可靠 5) 安全性设计 可靠的安全访问认证机制 SSO单点登录技术，避免反复登录 过时失效机制 密码试验处理机制 信息加密和隔离措施 PKI/PMI系统对接 6) 面向业务设计 SOA面向服务的架构，支持不同类别用户和不同的业务需求 支持业务业务流程自定义和重构，快速应对业务模式的变化 不同风格的界面，给用户不同的操控体验 技术为业务服务，聚焦核心价值 |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 计算机 | 联想 | 商务机 | I3-3220/4G/500G/1G独显/DVD-RW/千兆网卡/Win7/20寸液晶显示器/三年全免费保修 |  | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 千兆交换机 | D-LINK | 24口 | 24口机架式，传输速率：10/100/1000Mbps，传输模式：支持全双工 |  | 3 | 台 |  |  |
| 16 | 千兆交换机 | D-LINK | 16口 | 16口机架式，传输速率：10/100/1000Mbps，传输模式：支持全双工 |  | 2 | 台 |  |  |
| 17 | 网线 | 大唐 | 超五类 | 大唐超五类双绞线；305米/箱 |  | 15 | 箱 |  |  |
| 18 | 水晶头 | 安普 | 超五类 | 安普 |  | 2 | 盒 |  |  |
| 19 | 电源线 | 东风 | RVV2*0.75 | 二芯防火线缆，通过国家3C认证 |  | 11 | 卷 |  |  |
| 20 | 电源线 | 东风 | RVV3*1.0 | 三芯防火线缆，通过国家3C认证 |  | 1 | 卷 |  |  |
| 21 | 线槽 | 荣塑 | PVC四线 | 防火线槽、钢钉 |  | 1 | 批 |  |  |
| 22 | 线管 | 荣塑 | PVC20 | 防火线管、线卡 |  | 1 | 批 |  |  |
| 23 | 辅材 | 定制 | 定制 | 由投标人根据现场勘查结果自行核算确定 |  | 1 | 批 |  |  |
| 投标总报价： |  | 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自合同签订之日起______日内安装调试完毕交付使用。 |  |  | 免费质保期：自交付之日起免费保修_______年（人工费零件费全免）。 |  |  |  |  |

注：1、投标人实施方案中所需各类设备、材料、安装、调试、施工、售后服务及税费均包括在投标人的投标总报价中；

2、凡因中标人勘察有误造成后期施工需增加材料及人工的，均由中标人自行承担费用（如施工时按采购方要求对数量少量增（减）的，经双方友好协商，可按中标单价进行金额调整并签订补充协议再进行结算）。

付款方式：货到安装验收合格交付采购人后，卖方开具全额发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内支付合同全款。

报价有效期：30天                       法定代表人或委托代理人（签名）：                报价人单位（公章）：

年   月   日

注：未按照本报价表要求填写的将被视为没有对询价采购文件的实质性要求做出响应，无盖章和签名的报价无效。

02分标：学生宿舍安防监控（具体要求及相关布置图详见附件）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 |  | 型号 | 性能参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16路高清NVR录像机 | 海康威视 |  | DS-8616N-ST | （1）网络视频输入：16路； （2）网络视频接入带宽：80Mbps，可支持16路高清720p（2Mbps）接入； （3）可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商(ACTi、ARECONT、AXIS、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、VIVOTEK、ZAVIO)的网络摄像机； （4）支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； （5）支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p，且可在1/4/9/16画面分割下分别预览和回放不同通道的图像； （6）全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能； （7）支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； （8）支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； （9）支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放； （10）支持标签定义、查询、回放录像文件； （11）支持重要录像文件加锁保护功能； （12）支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； （13）支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； （14）双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； （15）支持海康威视DDNS域名解析系统； （16）支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络带宽； （17）支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； （18）首创的双操作系统设计，系统运行更加可靠。 ▲交货时必须提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。 |  | 台 | 12 |  |  |
| 2 | 8路高清NVR录像机 | 海康威视 |  | DS-8608N-ST |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 |  | 海康威视 |  | DS-2CD3212D-I5 | （1）传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； （2）最小照度：0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR； （3）镜头：6mm@ F2.0, 水平视场角: 22°(4mm、12mm 可选)； （4）H.264编码类型：Main Profile； （5）压缩输出码率：32 Kbps~16Mbps； （6）最高分辨率可达1280×960,在该分辨率下可输出实时图像； （7）帧率：50Hz: 25fps (1280 × 960),25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960),30fps (1280 × 720)； （8）支持3D数字降噪功能； （9）采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达50-60米； （10）ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； （11）支持双码流,支持手机监控； （12）符合IP66级防尘防水设计,可靠性高； （13）支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 （14）功能齐全:心跳,镜像,水印等； （15）为了保证系统的兼容性，前端摄像机须与后端平台软件为同一品牌。 （16）支持ONVIF协议。 ▲交货时必须提供投标产品生产厂家出具的授权书的原件、有效供货证明书的原件，否则不予验收，其中4台不需布线。 |  | 台 | 200 |  |  |
|  | 综合管理软件 | 海康威视 |  | IVMS-4200 | （1）支持200路视频点接入，50路以内的报警点,可扩展； （2）实现统一身份认证和权限控制、组织与角色管理维护、设备集中管理、任务计划执行和调度、报警规则与处理管理、电子地图集中配置、设备巡检和日志管理等功能； （3）以CS架构对系统进行实时监控和录像检索回放，适用于非监控中心室的用户； （4）实时监控和接警处理。通过认证，对所辖区内的所有现场设备进行图像预览与查阅，可以实现轮循预览、报警接警和报警处理、电子地图等功能。支持视频上电视墙的输出控制； （5）为所有嵌入式NVR提供统一信息获取、转化和代理服务，有效解决了设备兼容性的问题，便于视音频流媒体信息统一接口管理； （6）支持实时视频数据的转发及分发；支持存储数据的回放点播（VOD）；支持Qos管理，对带宽进行合理使用；支持用户和事件的优先级管理；支持级联和分布式部署；支持视频流相关的统计信息； （7）通过虚拟存储管理技术，支持DAS、NAS、IP-SAN各种存储设备；支持集中存储管理模式，也支持NVR存储的分布式存储方式；支持PB级海量音视频数据存储、快速检索及智能后检索；支持灵活的备份策略；支持数据自动修复技术（数据补录）；支持报警集中存储和重要事件集中备份管理； （8）报警管理服务模块：实现所有事件的获取、传递、分发、处理等集成服务； |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 监控专用存储硬盘 | 西数 |  | WD20EURS | 2000G，64M，串口，7200RPM |  | 块 | 54 |  |  |
| 5 | 摄像机电源 | 国产 |  | 12V2A | 与摄像机配套 |  | 个 | 196 |  |  |
| 6 | 枪机支架 | 国产 |  |  | 与本项目配套，壁装支架，铝制，喷塑白色 |  | 个 | 196 |  |  |
| 7 | 26口百兆交换机 | H3C |  | H3C 1226E | 产品类型：快速以太网交换机 应用层级：二层 接口介质：10/100Base-TX：3/4 传输速率：10/100Mbps 端口数量：26个 背板带宽：8.8Gbps VLAN：不支持 包转发率：6.55Mpps MAC地址表：4K 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 8 端口结构：非模块化 交换方式：存储-转发 传输模式：全双工/半双工自适 QOS：不支持 电源电压：AC 100-240V 产品尺寸：330×230×43mm |  | 台 | 16 |  |  |
| 8 | 8口百兆交换机 | H3C |  | H3C 1008A | 8口百兆交换机 |  | 台 | 40 |  |  |
| 9 | 防水设备箱 | 国产 |  | 定制 | 300*200*160 |  | 台 | 80 |  |  |
| 10 | TV盒 | 国产 |  | 定制 | 200*100*160 |  | 个 | 116 |  |  |
| 12 | 电源线 | 东风 |  | RVV2*1.0 | 防火线缆，通过国家3C认证 |  | 米 | 10000 |  |  |
| 13 | 超五类网线 | 大唐 |  | 超五类双绞线 | 国标全铜 |  | 米 | 18000 |  |  |
| 14 | PVC管 | 国产 |  | 国产 | PVC25 |  | 米 | 18000 |  |  |
| 15 | 辅料 | 定制 |  | 定制 | 线路敷设及设备安装所需辅料 |  | 批 | 1 |  |  |
| 投标总报价： |  |  | 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  | 自合同签订之日起______日内安装调试完毕交付使用。 |  |  | 免费质保期： 自交付之日起免费保修_______年（人工费零件费全免）。 |  |  |  |  |

注：1、投标人实施方案中所需各类设备、材料、安装、调试、施工、售后服务及税费均包括在投标人的投标总报价中；

2、凡因中标人勘察有误造成后期施工需增加材料及人工的，均由中标人自行承担费用（如施工时按采购方要求对数量少量增（减）的，经双方友好协商，可按中标单价进行金额调整并签订补充协议再进行结算）。

3、要求施工方布设从硬盘录像机到硬盘录像机所在楼栋的网络接入箱的链路（双绞线，<120M）以实现硬盘录像机的互联。

付款方式：货到安装验收合格交付采购人后，采购人按月付款给卖方，付款期限为36个月（即分36个月付清货款），卖方根据采购人每月付款的多少开具相应发票给采购人。

报价有效期：30天                       法定代表人或委托代理人（签名）：                报价人单位（公章）：

年   月   日

注：未按照本报价表要求填写的将被视为没有对询价采购文件的实质性要求做出响应，无盖章和签名的报价无效。

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

经济性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （报价人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

报价人：     （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（反面）

基础

法定代表人签名：

说明：1、内容填写要明确，报价文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2、不得转借、转让。

注：未按照要求及格式填写的将视为没有对询价采购文件的实质性要求作出响应，无加盖报价人单位公章和签名的报价无效。

授权委托书

兹委托             同志代表本公司为柳州市政府采购“询价采购”项目的代理人，其权限如下：1、代理参与柳州市政府采购“询价采购”活动；2、代理签署我方的报价文件；3、负责我方报价文件的递交、确认、解释；4、负责成交项目合同的签署。在代理有效期限、有效范围内代理人所签署的文件具有同等法律效力。

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

代理人无转委托权。

委托单位：              （公章）

法定代表人签名：_________________

签发日期：    年      月     日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（反面）

委托代理人签名：

说明：1、授权委托书所签发的代理期限必须涵盖委托代理人所有签名为有效时间。

2、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购方作为合同附件。

3、委托书内容填写要明确，报价文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

4、委托书不得转借、转让。

注：未按照要求及格式填写的将视为没有对询价采购文件的实质性要求作出响应，无加盖报价人单位公章和签名的报价无效。

技术规格偏离表（格式）

请按所报价产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应询价采购条件书中《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（报价规格优于发标要求的填写“正偏离”，报价规格满足发标要求的填写“无偏离”，报价规格低于发标要求的填写“负偏离”）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 发标要求 | 报价规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人签名

注：未按照要求及格式填写的将视为没有对采购文件的实质性要求作出响应，无加盖报价人单位公章和签名的报价无效。

服务承诺书

我公司对本公司所提供的货物（或工程、服务）做出以下承诺：

第1条 有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

第2条 对合同条款、付款方式响应。

第3条（由报价人按报价表及其他要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任。）

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签名）：

填写日期：         年    月     日

备注：以上为服务承诺书格式，第1条、第2条内容为供应商必须承诺，其余条款各供应商可根据实际情况一一列明。必须提供并加盖报价人单位公章和签名，否则报价无效。

02分标附件：

一、平台功能

图象功能

- 可对图像进行实时播放、历史播放、播放控制、图像报警处理。

- 具有完善的图像切换功能。操作人员在权限范围内任意调用显示方式或手工设定，将指定实时摄像机图像显示在指定的显示器上。

- 具有完善的云台镜头控制功能。能控制相应的云台转动以及镜头的变倍、光圈、和聚焦。

- 可进行图像显示方式顺序切换和分组切换、报警自动显示设置。

- 可进行图像参数传输帧率、图像分辨率的设置。

- 可以为每路图像配置文字注释和编号设置，叠加字符可在观看图像时任意调整位置、取消或叠加。

- 历史图像查询方式。可以根据日期、时间、摄像机编号、名称、报警信息、图像变化报警查询相关历史记录。

- 历史图像回访功能。系统可按摄像机编号、日期、时间、报警信息等多种方式检索回放录像，可逐帧，高速率快慢回放，图像和声音同步回放。

- 可对图像进行放大、缩小操作并可调整图像对比度和亮度。

- 可定格抓拍画面并实现彩色打印。

- 可根据授权进行重要数据文件的对外备份，将选定的声像资料转存到录像带或光盘。

- 远程副控台可根据授权操作图像。

二、监控点设计

柳州职业技术学院校区宿舍楼分布较大，可分成以下几个区域：分别是明德园（1#、2#、3#、4#）、睿智园（5#、14#）、公寓式宿舍（15#）、坡下宿舍（6#）、南校区校内宿舍、南校区校外宿舍。根据查勘共需安装    6   条线路，   196   个监控点（汇总表见附件一），该系统建成后，能对区域内目标实行24小时不间断的摄像监控，并进行现场图像存储，存储1个月。监控点全部采用枪式红外摄像机，海康威视品牌。具体监控点布局设计如下：

（一）、明德园（1#、2#、3#、4#）：

1、基本情况：共有4栋宿舍楼，全为走廊式，其中3栋有2个楼梯，1栋有1个楼梯，1#宿舍楼为4层，2#宿舍楼为5层，3#宿舍楼7层，4#宿舍楼为8层。宿舍楼有4个出口。

2、安装设计：每个楼层两头各安装枪机1台，宿舍区出口安装枪机4台及在停车位置安装枪机3台。监控点布局如下：

明德园――1#楼共4层，每层安装2个，宿舍出口4个，共计：2*4+4＝12个

明德园――2#楼共5层，每层安装2个，停车1个，共计：2*5+1＝11个

明德园――3#楼共7层，每层安装3个，停车1个，共计：3*7+1＝22个

明德园――4#楼一层，安装2个，共计： 2个

明德园――4#楼二～八层，每层安装2个，停车1个，共计：2*7+1＝15个

（二）、睿智园（5#、14#）：

1、基本情况：共有2栋宿舍楼，全为走廊式，其中14栋相当于3栋宿舍楼组成，有2个拐弯。5#宿舍楼为7层，14#宿舍楼为7层。

2、安装设计：5#楼每个楼层两头各安装枪机1台，14#楼每层安装枪机6台。宿舍区出口安装枪机1台及在停车位置安装枪机2台、围墙4台。监控点布局如下：

睿智园――5#楼，共7层，每层安装2个，停车2个，围墙4个，宿舍出口1个，共计：2*7+2+4+1+＝21个

睿智园――14#楼，共7层，每层安装6个，2个，共计：6*7＝42个

（三）、公寓式宿舍（15#）：

1、基本情况：公寓式宿舍楼，共有4个单元，共7层。

2、安装设计：每个单元1、3、5、7层各安装1台枪机。宿舍区出口安装枪机1台及围墙4台。监控点布局如下：

公寓宿舍――15#楼，共有4个单元，共7层，每个单元1、3、5、7层各安装1个，围墙3个，拐角1个，宿舍出口1个，共计：4*4+3+1+1＝21个

（四）、坡下宿舍（6#）：

1、基本情况：走廊式宿舍楼，共有2个楼梯口，共7层。

2、安装设计：每个楼层两头各安装1台枪机。宿舍区出口安装枪机1台及停车场1台。监控点布局如下：

6#楼共6层，每层安装2个，停车1个，宿舍出口1个，共计：2*6+1+1＝14个

（五）、南校区校内宿舍：

1、基本情况：走廊式宿舍楼，共有2个楼梯口，共6层。

2、安装设计：每个楼层两头各安装1台枪机。宿舍区出口安装枪机1台及停车场1台。监控点布局如下：

南校区校内宿舍楼共6层，每层安装2个，停车1个，宿舍出口1个，共计：2*6+1+1＝14个

（六）、南校区校外宿舍：

1、基本情况：走廊式宿舍楼，共有2个楼梯口，有拐弯，共5层。

2、安装设计：每个楼层两安装4台枪机。宿舍区出口安装枪机1台及停车场1台。监控点布局如下：

南校区校外宿舍楼共5层，每层安装4个，停车1个，宿舍出口1个，共计：4*5+1+1＝22个